附件1

沁水县建筑领域安全隐患专项排查整治

工作领导组

为深刻汲取“8·29”临汾市襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店重大坍塌事故教训，进一步做好我县房屋安全隐患排查和风险防范工作，经研究，决定成立沁水县建筑领域安全隐患专项排查整治工作领导组，成员如下：

组  长：赵光义   县政府常务副县长

副组长：刘建国   县政府副县长

成  员：刘军红   县政府办公室副主任

王逢珏   县自然资源局局长

郭岗路   县住房和城乡建设管理局主任科员

王军明   县市场监督管理局局长

薛建锁   县工业和信息化局局长

王海军   县应急管理局局长

王振宏   县能源局局长

李振强   县教育局局长

李卫京   县卫生健康和体育局局长

车海林   县民政局局长

邵宝贵   县公安局副局长

郭忠胜   县直属机关事务服务中心主任

高善龙   县信访局局长

白江泽   县消防救援大队队长

李志伟   县商业资产管理服务中心主任

王  军   县供销合作社联合社主任

各乡（镇）乡镇长

领导组下设办公室，设在县住房和城乡建设管理局，办公室主任：郭岗路（兼）。

附件2

《农村危险房屋鉴定技术导则（试行）》

摘    录

1 总  则

1.1 为确保既有农村房屋的安全使用，正确判断农村房屋结构危险程度，及时治理危险房屋，制定本技术导则。

1.2 本技术导则适用于既有农村房屋的危险性鉴定。

1.3 本技术导则在农村房屋的危险性鉴定中考虑场地的影响。

1.4 对常见农村房屋类型给出定性及定量鉴定方法。首先采用定性鉴定方法，对于鉴定结果为D级房屋，再进行定量鉴定。对定性鉴定结果为C级房屋，可根据实际情况再进行定量鉴定。对于定量鉴定方法没有包含的房屋结构类型，可直接采用定性鉴定结果。

1.5 本技术导则以房屋使用阶段危险性鉴定为主，鉴定手段主要通过量测结构或结构构件的位移、变形、裂缝等参数，在统计分析的基础上评估，间接实现对承载力的判断。

1.6 危险房屋（简称危房）为结构已严重损坏，或承重构件已属危险构件，随时可能丧失稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。危房以幢为鉴定单位。

1.7 鉴定人员应具有专业知识或经过培训上岗。

1.8 对于有特殊要求的建筑或保护性建筑的鉴定，除应符合本技术导则规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 构件

基本鉴定单位。它可以是单件、组合件或一个片段。

2.2 主要构件

其自身失效将导致相关构件失效，并危及承重结构系统工作的构件。

2.3 次要构件

其自身失效不会导致主要构件失效的构件。

2.4 一种构件

一个鉴定单位中，同类材料、同种结构型式的全部构件的集合。

2.5 相关构件

与被鉴定构件相连接或以被鉴定构件为承托的构件。

2.6 场地

被鉴定房屋所在地，具有相似的工程地质条件。其范围相当于自然村或不小于一平方公里的平面面积。

2.7 混凝土结构

由混凝土构件作为主要承重构件的结构，包括素混凝土结构，钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。

2.8 砌体结构

由块材和砂浆砌筑而成的墙、柱作为建筑物主要受力构件的结构。是砖砌体、砌块结构的统称。

2.9 生土结构房屋

由原生土、生土墙（土坯墙或夯土墙）作为主要承重构件的房屋。

2.10 石结构房屋

由石砌体作为主要承重构件的房屋。

2.11 木结构房屋

由木柱作为主要承重构件，生土墙（土坯墙或夯土墙）、砌体墙和石墙作为围护墙的房屋。主要包括穿斗木构架、木柱木屋架、木柱木梁房屋。

3 评定方法

3.1 房屋危险性场地鉴定：按房屋所处场地，评定其是否为危险场地。

3.2 房屋危险性定性评定：在现场查勘的基础上，根据房屋损害情况进行综合评定，房屋危险性等级可分为A、B、C、D 四个等级。

3.3 房屋危险性定量鉴定：采用综合评定，综合评定应按三层次进行：第一层次应为构件危险性鉴定，其等级评定可为危险构件（Td）和非危险构件（Fd）两类；第二层次应为房屋组成部分危险性鉴定，其等级可分为a、b、c、d四等级；第三层次应为房屋危险性鉴定，其等级可分为A、B、C、D 四等级。

4 等级划分

4.1 房屋可分为地基基础、上部承重结构和围护结构三个组成部分。

4.2 房屋各组成部分危险性鉴定，应按下列等级划分：

a 级：无危险点；

b 级：有危险点；

c 级：局部危险；

d 级：整体危险。

4.3 房屋危险性鉴定，应按下列等级划分：

A级：结构能满足正常使用要求，未发现危险点，房屋结构安全。

B级：结构基本满足正常使用要求，个别结构构件处于危险状态，但不影响主体结构安全，基本满足正常使用要求。

C级：部分承重结构不能满足正常使用要求，局部出现险情，构成局部危房。

D级：承重结构已不能满足正常使用要求，房屋整体出现险情，构成整幢危房。

5 场地危险性鉴定

5.1 下列情况应判定房屋场地为危险场地：

对建筑物有潜在威胁或直接危害的滑坡、地裂、地陷、泥石流、崩塌以及岩溶、土洞强烈发育地段；

暗坡边缘；浅层故河道及暗埋的塘、浜、沟等场地；

已经有明显变形下陷趋势的采空区。

6 房屋危险性定性鉴定

6.1 一般规定

6.1.1 定性鉴定现场检查的顺序宜为先房屋外部，后房屋内部。破坏程度严重或濒危的房屋，若其破坏状态显而易见，可不再对房屋内部进行检查。

6.1.2 房屋外部检查的重点宜为：

房屋的结构体系及其高度、宽度和层数；

房屋的倾斜、变形；

地基基础的变形情况；

房屋外观损伤和破坏情况；

房屋附属物的设置情况及其损伤与破坏现状；

房屋局部坍塌情况及其相邻部分已外露的结构、构件损伤情况。

根据以上检查结果，应对房屋内部可能有危险的区域和可能出现的安全问题做出鉴定。

6.1.3 房屋内部检查时，应对所有可见的构件进行外观损伤及破坏情况的检查；对承重构件，可剔除其表面装饰层进行核查。对各类结构的检查要点如下：

着重检查承重墙、柱、梁、楼板、屋盖及其连接构造；

检查非承重墙和容易倒塌的附属构件，检查时，应着重区分抹灰层等装饰层的损坏与结构的损坏。

6.1.4 现场检查人员应有可靠的安全防护措施。

6.2 房屋评定方法

6.2.1 A 级

地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；

墙体：承重墙体完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。非承重墙体可有轻微裂缝；

梁、柱：梁、柱完好，无明显受力裂缝和变形，梁、柱节点无破损，无裂缝；

楼、屋盖：楼、屋盖板无明显受力裂缝和变形，板与梁搭接处无松动和裂缝。

6.2.2 B 级

地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；

墙体：承重墙体基本完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象；

梁、柱：梁、柱有轻微裂缝；梁、柱节点无破损、无裂缝；

楼、屋盖：楼、屋盖有轻微裂缝，但无明显变形；板与墙、梁搭接处有松动和轻微裂缝；屋架无倾斜，屋架与柱连接处无明显位移；

次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微裂缝；抹灰层等饰面层可有裂缝或局部散落；个别构件处于危险状态。

6.2.3 C 级

地基基础：地基基础尚保持稳定，基础出现少量损坏；

墙体：承重的墙体多数轻微裂缝或部分非承重墙墙体明显开裂，部分承重墙体明显位移和歪闪；非承重墙体普遍明显裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象；

梁、柱：梁、柱出现裂缝，但未达到承载能力极限状态；个别梁柱节点破损和开裂明显。

楼、屋盖：楼、屋盖显著开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和明显裂缝，个别屋面板塌落。

6.2.4 D 级

地基基础：地基基本失去稳定，基础出现局部或整体坍塌；

墙体：承重墙有明显歪闪、局部酥碎或倒塌；墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂；非承重墙、女儿墙局部倒塌或严重开裂；

梁、柱：梁、柱节点破坏严重；梁、柱普遍开裂；梁、柱有明显变形和位移；部分柱基座滑移严重，有歪闪和局部倒塌；

楼、屋盖：楼、屋盖板普遍开裂，且部分严重开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和严重裂缝，部分屋面板塌落；屋架歪闪，部分屋盖塌落。

附件3

沁水县建筑领域安全隐患专项排查表（公共建筑）

填报单位（盖章）                                                                       填报时间：     年   月    日

| 序号 | 产权 单位 | 房屋类型 （办公、宾馆、餐饮、商业等） | 建造年代 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 土地性质 | 是否改变 使用功能 | 是否存在改扩建 （加层） | 是否有合法手续(土地、 规划、施工许可等) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                            联系电话：

附件4

沁水县建筑领域安全隐患专项排查表（居民自建房）

填报单位（盖章）                                                                       填报时间：     年   月    日

| 序号 | 所有 权人 | 房屋类型 （自住、经营、租赁） | 建造年代 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 土地性质 | 是否改变 使用功能 | 是否存在改扩建（加层） | 是否有土地 手续 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                          联系电话：

附件5

沁水县建筑领域安全隐患专项排查表（工矿企业）

填报单位（盖章）                                                                      填报时间：     年   月    日

| 序号 | 产权 单位 | 房屋类型 （办公、厂房、宿舍等） | 建造年代 | 结构类型 | 层数 | 建筑面积（㎡） | 土地性质 | 是否改变 使用功能 | 是否存在改扩建（加层） | 是否有合法手续(土地、规划等) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                                                     联系电话：

附件6

沁水县建筑领域安全隐患专项排查汇总表

填报单位（盖章）                                                                        填报时间：     年   月    日

| 房屋类型 | 数量（座） | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 公共建筑 | 有合法手续 |  |  |
|  | 无合法手续 |  |  |
| 居民自建房 | 自住房屋 |  |  |
|  | 从事经营性活动房屋 |  |  |
| 工矿企业 | 有合法手续 |  |  |
|  | 无合法手续 |  |  |

填表人：                                                                  联系电话：

# Text boxes

— 20 —

— 21 —

— 22 —

— 23 —