## 工作表1
沁水县2025年第三季度城区居民生活饮用水水质监测情况
采样地点 | 检测项目
| 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硝酸盐（以N计） | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨（以N计）
检测依据 | GB/T5750.12-2023 5.1 | GB/T5750.12-2023 7.1 | GB/T5750.12-2023 4.1 | GB/T5750.6-2023 9.1 | GB/T5750.6-2023 14.1 | GB/T5750.6-2023 13.1 | GB/T5750.6-2023 14.1 | GB/T5750.6-2023 11.1 | GB/T5750.5-2023 8.3 | GB/T5750.4-2023 4.1 | GB/T5750.4-2023 5.1 | GB/T5750.4-2023 6.1 | GB/T5750.4-2023 7.1 | GB/T5750.4-2023 11.1 | GB/T5750.7-2023 4.1 | GB/T5750.5-2023 11.1
卫生标准 | 不应检出 | 不应检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤10 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1000 | ≤3 | ≤0.5
单位 | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | - | - | mg/L | mg/L | mg/L
沁水县政务服务大厅 | 未检出 | 未检出 | 19 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.15 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 265 | 1.79 | <0.02
沁水县山水和园小区 | 未检出 | 未检出 | 46 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.23 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 274 | 1.78 | <0.02
沁水县东关小学 | 未检出 | 未检出 | 17 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.22 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 271 | 1.8 | <0.02
沁水县梅园小区 | 未检出 | 未检出 | 24 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.34 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 266 | 1.78 | <0.02
沁水县永宁社区 | 未检出 | 未检出 | 35 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.46 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 284 | 2.24 | <0.02
沁水县龙港镇王庄村 | 未检出 | 未检出 | 26 | <0.001 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.0001 | 1.46 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 558 | 2.48 | 0.02