## 2025第四季度
沁水县2026年第一季度城区居民生活饮用水水质监测情况
采样地点 | 检测项目
| 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硝酸盐（以N计） | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨（以N计）
检测依据 | GB/T5750.12-2023 5.1 | GB/T5750.12-2023 7.1 | GB/T5750.12-2023 4.1 | GB/T5750.6-2023 9.4 | GB/T5750.6-2023 14.1 | GB/T5750.6-2023 13.1 | GB/T5750.6-2023 14.3 | GB/T5750.6-2023 11.4 | GB/T5750.5-2023 8.3 | GB/T5750.4-2023 4.1 | GB/T5750.4-2023 5.1 | GB/T5750.4-2023 6.1 | GB/T5750.4-2023 7.1 | GB/T5750.4-2023 11.1 | GB/T5750.7-2023 4.1 | GB/T5750.5-2023 11.1
卫生标准 | 不应检出 | 不应检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤10 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1000 | ≤3 | ≤0.5
单 位 | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | - | - | mg/L | mg/L | mg/L
沁水二中 | 未检出 | 未检出 | 20 | 2.72×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.74 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 416 | 2.98 | <0.02
康宁养老院 | 未检出 | 未检出 | 89 | 2.50×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.9 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 449 | 2.91 | 0.09
景凤家苑小区 | 未检出 | 未检出 | 67 | 2.49×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.75 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 474 | 2.94 | 0.1
办案中心食堂 | 未检出 | 未检出 | 59 | 2.35×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.7 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 446 | 2.75 | 0.07
新城社区居民户 | 未检出 | 未检出 | 78 | 2.28×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.78 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 439 | 2.84 | 0.1
马坪沟居民户 | 未检出 | 未检出 | 86 | 2.25×10-3 | <0.06×10-3 | <0.004 | <0.07×10-3 | <0.07×10-3 | 3.84 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 448 | 2.87 | 0.09