## Sheet1
沁水县2026年第二季度城区居民生活饮用水水质监测情况
采样地点 | 检测项目
| 总大肠菌群 | 大肠埃希氏菌 | 菌落总数 | 砷 | 镉 | 铬（六价） | 铅 | 汞 | 硝酸盐（以N计） | 色度 | 浑浊度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 溶解性总固体 | 高锰酸盐指数 | 氨（以N计）
检测依据 | GB/T5750.12-2023 5.1 | GB/T5750.12-2023 7.1 | GB/T5750.12-2023 4.1 | GB/T5750.6-2023 9.4 | GB/T5750.6-2023 12.4 | GB/T5750.6-2023 13.1 | GB/T5750.6-2023 14.3 | GB/T5750.6-2023 11.4 | GB/T5750.5-2023 8.3 | GB/T5750.4-2023 4.1 | GB/T5750.4-2023 5.1 | GB/T5750.4-2023 6.1 | GB/T5750.4-2023 7.1 | GB/T5750.4-2023 11.1 | GB/T5750.7-2023 4.1 | GB/T5750.5-2023 11.1
卫生标准 | 不应检出 | 不应检出 | ≤100 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤10 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤1000 | ≤3 | ≤0.5
单 位 | MPN/100mL | MPN/100mL | CFU/mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 度 | NTU | - | - | mg/L | mg/L | mg/L
沁水县示范初中 | 未检出 | 未检出 | 26 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.7 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 420 | 2.24 | 0.04
地税局食堂 | 未检出 | 未检出 | 85 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.49 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 405 | 2.14 | 0.05
金谷园小区 | 未检出 | 未检出 | 55 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.66 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 385 | 2.18 | 0.04
塑苑小区 | 未检出 | 未检出 | 87 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.82 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 354 | 2.16 | 0.02
东汉居民区 | 未检出 | 未检出 | 72 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.68 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 338 | 2.14 | 0.02
张家坡居民区 | 未检出 | 未检出 | 65 | <0.09*10-3 | <0.06*10-3 | <0.004 | <0.07*10-3 | <0.1*10-3 | 5.58 | <5 | <0.5 | 无异臭、异味 | 无 | 320 | 2.08 | 0.04